竞争性谈判采购文件

项目名称：青秀区人民医院、青秀区福利养老院（南宁市第一人民医院青秀分院）空气能热泵采购项目

2019年12月

目录

竞争性谈判公告	2

第一章   总  则	3

第二章 响应文件	5

第三章  投标报价	6

第四章 谈判、评审、定标	7

第五章  采购合同.................................................. 9

青秀区人民医院、青秀区养老福利院（南宁市第一人民医院青秀分院）空气能热泵采购项目

竞争性谈判招标公告

根据医院的物资采购规定，现对青秀区人民医院、青秀区养老福利院（南宁市第一人民医院青秀分院）空气能热泵采购项目进行院内竞争性谈判方式进行采购，欢迎有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据招标文件要求参加本次招标活动，并提供满足要求的货物现将有关事项公告如下：

- 项目名称：青秀区人民医院、青秀区养老福利院（南宁市第一人民医院青秀分院）空气能热泵采购项目。

本项目的投标最高限价为：人民币捌万陆仟陆佰贰拾元整（￥86620元），投标总价高于最高限价的作为无效投标处理。

二、投标人资格要求：国内注册，具备法人资格及相应产品的生产及供货能力（报名请带齐营业执照等相关资料）。

三、采购内容：详见招标文件。

四、报名截止日期：2019年12月13日17点，逾期不受理

五、报名地点：南宁市第一人民医院9号楼二楼总务科201室

六、开标时间：2019年12月16日10点

开标地点：10号楼3楼职工活动室,若有变动，另行通知

七、具体事宜请电话咨询总务科，

电话：0771-2635283   联系人：韦亨

八、监督电话：0771-2636282

南宁市第一人民医院

2019年12月10日

第一章   总  则

一、项目需求一览表：

| 空气能热泵采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、热泵系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| <一> 主设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热泵热水机组 | JB-RN10 SR 谷轮压缩机，制热量36KW，额定功率9KW,产水量：900L/H | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 保温水箱 | 1、内胆采用SUS304-2B板材， 2、保温层为50mm厚聚氨酯保温块； 3、外壳201板材；24小时内温度下降≤5℃;总容量45吨 | 吨 | 10 |  |  |  |
| 3 | 热泵循环回水泵 | PXL-600E 扬程15m,0.7KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 热水增压水泵 | PXL-600E扬程15m,0.7KW | 台 | 2 |  |  |  |
| <二> 材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PP-R热水管 | 50/40/32 | 批 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电磁阀 | DN25,铜质 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 闸阀 | 32,PPR | 个 | 8 |  |  |  |
| 8 | 闸阀 | 50,PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 50弯头 | 32/50PPR | 个 | 40 |  |  |  |
| 10 | 过滤器 | 32/50,PPR | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 内/外牙直 | 32/50,PPR | 个 | 40 |  |  |  |
| 12 | 电控箱 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 保温材料 |  | 批 | 2 |  |  |  |
| 14 | 其他五金、辅材 | 含电源线、控制线 | 项 | 2 |  |  |  |
| 15 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 安装调试费 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 合计：人民币大写 （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

二、投标人的资格要求：

国内注册，具备法人资格及相应产品的生产及供货能力（报名请带齐营业执照等相关资料）。

三、投标费用

投标人应自行承担其编制响应文件以及递交响应文件参加招竞争性谈判过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

四、谈判文件

1、谈判文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面澄清或修改的内容均为谈判文件的组成部分。

2、谈判文件的澄清、修改

参加竞争性谈判的供应商若认为谈判文件的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在报价截止期1日前以书面形式向我院提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该谈判文件，报价截止期后不再受理针对谈判文件的相关质疑和投诉。

谈判文件各项条款最终解释权归南宁市第一人民医院，投标人对招标人提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对谈判文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

五、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读谈判文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、投标人应在开标当日，将密封的响应文件带至评标地点，交于主持人。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、严格按照采购文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、原装、正宗的产品。并随机附产品原产地证书、合格证、序列号及其他相关的资料。

第二章 响应文件

六、响应文件组成

一式四份（一份正本，三份副本）。响应文件应当符合谈判文件的要求，并应包括但不限于下列内容。

1、投标人情况说明：

投标人简介（含投标人规模、银行资信、技术能力及装备水平等）、典型项目介绍。

2、投标人资格审查材料，证明投标人符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料（所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正，否则视作无效投标）：

1）投标函；

2）法定代表人资格证明书，授权委托书，投标人法定代表人或者委托代理人的身份证；

3）有效的营业执照（事业单位的可提供组织机构代码证）；

4）有效的税务登记证；

5）经营许可证、产品授权书、

6）检察院开具的无行贿犯罪证明

在经营活动中没有重大违法记录，没有不良信用记录。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图、打印盖章，在竞标文件中提交。

7）其它材料：两年内的销售业绩、有关获奖证书等

3、投标报价：

投标报价的具体要求见谈判文件第三章。

4、其他评审相关材料：

1）投标人应提交的各类证明资料；

2）典型项目合同

以上所有响应文件材料须全部加盖单位公章。

- 投标人应认真检查谈判文件的内容是否齐全，否则责任自负。

八、响应文件的制作应当符合以下要求

1、投标人应准备响应文件的正本1套，副本3套，在每一份响应文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、响应文件正本必须打印。投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章或由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，副本可通过正本复印。

3、全套响应文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

4、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

九、响应文件的密封与标志

1、投标人应将响应文件密封。

2、所有封袋上都应写明投标人名称、竞标项目名称，年月日。

3、所有响应文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人公章。

4、投标人违反上述规定的，其响应文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

第三章 投标报价

十、投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。

十一、投标报价方式

1、投标人应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写投标书、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、投标人应按照招标文件规定格式填报投分项标报价表。

3、投标人需对报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

4、本项目的投标最高限价为：人民币捌万陆仟陆佰贰拾元整（￥86620元），投标总价高于最高限价的作为无效投标处理。

5、谈判报价次数：本项目采用二次报价，响应文件的投标报价作为首次报价，在谈判小组第一轮谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价。

第四章谈判、评审、定标

十二、答疑，谈判评审会议时间和地点

谈判评审时间：2019年  月  日  时

谈判评审地点：南宁市第一人民医院10号楼3楼职工活动室。

十三、评审、定标方法

本项目采用最低评标价法，响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为中标人。

十四、谈判评审会议

谈判评审会议按谈判文件中规定的时间、地点举行，由招标人主持进行。招标人、所有投标人的代表参加会议。

投标人应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加开标会，并签名报到以证明其出席。

十五、招标人在投标截止时间前收到的所有合格响应文件，谈判评审时都予以拆封，招标人对谈判评审过程予以记录。

十六、响应文件出现下列情况之一的，将作为无效响应文件处理，无效响应文件不予参加评审。

1、响应文件未按规定标志、密封、盖章的；

2、响应文件未加盖投标人公章的；

3、授权委托书无投标人公章、法定代表人的印鉴（或签名），或委托书非原件的；

4、投标人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

5、投标人不符合响应文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

6、响应文件未按谈判文件规定的格式、内容和要求编制，响应文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

7、投标人在一份响应文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

8、投标人在投标报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；

9、响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11、逾期送达的响应文件；

12、、投标人的最终投标报价超出采购预算或者最高限价的；

13、谈判文件明确规定无效的其他情形，或者其他被谈判小组认定无效的情况；

14、不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

十七、评审、定标

评审由招标人依法组建的谈判小组负责。根据谈判小组的书面评标报告和推荐的中标候选人顺序由南宁市第一人民医院确定中标人。

十八、响应文件的澄清

1、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以书面方式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。（该条款可根据项目实际情况调整，按采购法等规定，竞争性谈判可以由谈判小组根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款的）

2、响应文件中的大写金额和小写金额不一致时的，以大写金额为准；单价乘数量不等于总价，数量符合谈判文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；缺项漏项或者数量不符合谈判文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、所有澄清或说明必须以书面方式正式为之，由法定代表人或其代理人的签名或盖章。

4、投标人拒不按照谈判小组要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

十九、评审中作为终止竞争性谈判活动的情况

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二十、授予合同

1、中标人应当在成交公告发出之日起的10日内与采购人签订合同。

2、中标人应按采购人要求的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。谈判文件、中标人的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“响应文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

5、货款支付：货到验收合格，乙方提供含税等额发票后，甲方在60个工作日内付清全款。

6、诉讼：双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向南宁市第一人民医院所在地仲裁委员会申请仲裁或向南宁市第一人民医院所在地人民法院提起诉讼。

第五章    采购合同

项目名称：                                         合同编号：

采购单位（甲方）：南宁市第一人民医院

供应商（乙方）：

签订地点 ：                                        签订时间：     年   月   日

根据法律、法规规定，按照采购文件、响应文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

二、项目内容及要求

| 空气能热泵采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、热泵系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| <一> 主设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热泵热水机组 | JB-RN10 SR 谷轮压缩机，制热量36KW，额定功率9KW,产水量：900L/H | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 保温水箱 | 1、内胆采用SUS304-2B板材， 2、保温层为50mm厚聚氨酯保温块； 3、外壳201板材；24小时内温度下降≤5℃;总容量45吨 | 吨 | 10 |  |  |  |
| 3 | 热泵循环回水泵 | PXL-600E 扬程15m,0.7KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 热水增压水泵 | PXL-600E扬程15m,0.7KW | 台 | 2 |  |  |  |
| <二> 材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PP-R热水管 | 50/40/32 | 批 | 2 |  |  |  |
| 6 | 电磁阀 | DN25,铜质 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 闸阀 | 32,PPR | 个 | 8 |  |  |  |
| 8 | 闸阀 | 50,PPR | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 50弯头 | 32/50PPR | 个 | 40 |  |  |  |
| 10 | 过滤器 | 32/50,PPR | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 内/外牙直 | 32/50,PPR | 个 | 40 |  |  |  |
| 12 | 电控箱 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 保温材料 |  | 批 | 2 |  |  |  |
| 14 | 其他五金、辅材 | 含电源线、控制线 | 项 | 2 |  |  |  |
| 15 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 安装调试费 |  | 项 | 2 |  |  |  |
| 合计：人民币大写 （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及技术标准

1、本项目采购空气能热泵两台，品牌不限，产品必须按国家标准生产，产品必须是全新的、未使用过的。

2、货物应配发货清单、产品合格证、检验报告等配套资料。

3、保质期   年

四、交货时间、地点及运输方式

1、自合同签订之日起15天内，乙方将全部货物送到甲方指定的地点。

2、运输过程中所产生的费用（含装卸费）由乙方承担，若甲方原因要求延迟交货的乙方应无条件配合；但因此产生的运输费用由甲方承担。

3、甲方指定接货人：韦  亨 ，联系电话：18172005755 。

五、包装标准、包装货物的供应与回收

1、 包装应符合厂家包装标准要求，满足货物长途安金运输条件和需方储任条件，包装物不计价，不回收。

2、如货物漏发或者在运输途中损坏，乙方必项在七个工作日内无条件给甲方补齐或者更换。因乙方原因造成货物多发、少发或错发而产生的费用由乙自行承担。

六、验收地点、标准、方法及提出异议期限

按合同约定的质量要求和国家有关标准，在需方收货地点验收货物数量、型号规格及外观。提出异议期，自甲方收货之日起三个工作日内以书面形式提出。

七、结算方式及时间

交货安装并验收合格后，乙方开具正规发票给甲方，甲方在收到发票起60日内向乙方支付合同金额的全款。

八、违约责任

1、如因乙方原因造成供货推迟,每推迟一天,乙方应当按合同总金额的1‰ 向甲方支付违约金。非甲方原因,乙方延期交货时间不得超过五个工作日，否则甲方有权终止合同。

2、因乙方货物质量问题给甲方造成的损失,甲方有权要求乙方承担并赔偿损失。

3、如甲方未按合同规定的时间支付货款,乙方有权停止供货或收回已供货物。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十二、合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更.中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十三、本合同一式三份，甲方贰份乙方壹份

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章）：南宁市第一人民医院 | 乙方（章）： |
| --- | --- |
| 单位地址：南宁市七星路89号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话：0771-2636278 | 电话： |
| 开户银行：农行南宁天桃支行 | 开户银行： |
| 账号：20022101040009789 | 账号： |
| 社会信用代码：12450100498521320M |  |
| 签订地点： 年 月 日 |  |