南宁市第一人民医院设备采购竞争性磋商

投标文件要求

一、招标项目：

需求一览表

说明：

1、标记有*号项为关键性参数及配置要求，对这些关键参数和配置要求必须满足或优于，否则投标无效。

| 项目要求及技术需求： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 富士内窥镜维保服务 |  |  |  |  |
| 数量 | 7 |  | 单位 |  | 台 |
| 技术参数规格及 配置要求 | 一、维保范围 序号; 科室; 设备名称; 型号; 设备SN号; 启用时间. 1; 内镜中心; 电子肠镜; EC-600WM; 1C687G002; 2016/1/15. 2; 内镜中心; 电子治疗胃镜; EG-530D; 1G376G007; 2016/1/15. 3; 内镜中心; 电子治疗胃镜; EG-580RD; 1G384G187; 2018/3/29. 4; 内镜中心; 电子胃镜; EG-601WR; 2G400G756; 2020/12/7. 5; 内镜中心; 电子胃镜; EG-601WR; 2G400G757; 2020/12/7. 6; 内镜中心; 电子肠镜; EC-601WM; 2C719G647; 2020/12/7. 7; 内镜中心; 电子肠镜; EC-601WM; 2C719G648; 2020/12/7. 二、维保服务需求 *1、维修所更换的零配件均保证原厂配件 *2、如果维保内设备在自然损耗以及按照要求的清洗消毒方法的情况下发生故障，进行无条件维修； *3、在零件齐备的情况下，保证72小时之内完成小维修。 *4、在零件齐备的情况下，保证30个工作日内完成大维修。 *5、如果维保内设备发生故障需要大维修时，保证72小时内提供备用品。 *6、指定工程师专门负责内镜维修和清洗保养培训工作。如指定工程师有变更，另行通知医院变更情况。工程师接到故障报修后2小时响应，24小时内赶到现场维修，其他故障确保优先提供同型号备品。 *7、指定工程师提供定期每月1次巡回，每季1次点检，并提交检查报告给医院备档。 *8、提供每年1次的周边仪器免费除尘清洁服务（周边仪器是指维修范围清单内的周边仪器）。 9、在本合同期内，乙方可根据甲方的需求，对附件内所列设备的使用、清洗和保养方法为甲方提供院内培训。 注：1、上述带*号参数为重要参数，必须符合要求，否则按废标处理。 |
| 资金来源 | 自筹经费 | 最高限价 |  | 23.5万元 |  |
| 商务需求： |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 | 自发出成交公告之日起三十日内 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 自维保服务开始90个工作日内，采购人支付合同总价的100%。 |  |  |  |  |
| 供应商资格要求 | 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备法人资格的供应商 |  |  |  |  |
| 其他要求 | 1、投标报价必须包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 2、投标时请提供服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户等。 |  |  |  |  |

- 评分标准

| 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 维保服务要求响应程度 | 根据各报价单位所投产品对“维保服务需求”的响应情况进行综合评审： 1.保修服务要求中全部优于或全部满足的得20分，非星号项负偏离扣10分。 | 20 |
| 服务方案 | 1. 报价单位提供具体可行、全面完整、完善的服务方案，且完全满足采购需求，得15分； 2. 报价单位提供基本可行、基本完善的服务方案，且基本满足需求，得8分； 3. 报价单位提供了服务方案，但存在内容不完整或可行性不高等不利于项目实施的情况，得6分； 4. 未提供或其他情况，得0分。 | 15 |
| 培训方案 | 1.培训维护服务流程全面详细、合理可行性较强，服务标准、服务管理科学完善的，得10分； 2.培训维护服务流程较基本完整、合理可行性较好，服务标准、服务管理基本科学完善的，得6分； 3.培训维护服务流程不够全面完整、合理可行性较差，服务标准、服务管理不够科学完善的，得3分。 | 10 |
| 拟投入本项目技术支持人员情况 | 报价单位拟投入本项目技术支持人员： 1.技术支持人员通过本项目维保设备原厂培训，具有厂家工程师证书，每提供一人得4分，最高得12分。 2.符合上述要求的技术支持人员中同时具有8年或以上项目经验的，每符合一人加1分，最高加3分。（以获得上述人员最早获得原厂工程师证书的年份起算） | 15 |
| 维修工具配备的合理性 | 1.根据报价单位为本项目配备维修工具的合理性进行对比，配备维修工具齐全、可行，有利于项目实施的得15分； 2.配备维修工具较齐全、可行，利于项目实施的得8分； 3.配备维修工具一般、可行差，不利于项目实施的得0分。 | 15 |
| 合计 |  | 75 |

| 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 满足文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 | 10 |
| 资格文件 | 提供营业执照等证明文件； 1.投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年1月以来任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）； 2.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年1月以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]； | 3 |
| 业绩 | 投标人2018年以来具有同类产品的业绩[以中标/成交通知书或签订的销售合同为准，每提供1个业绩得3分，最多得9分。 | 9 |
| 体系认证 | 报价单位具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证，每个证书得1分，最高得3分。 | 3 |
| 合计 |  | 25 |

三、响应文件组成（必须提供）

1.封面

参与谈判单位名称、所谈判项目名称、联系人及联系电话，加盖单位公章。

2．报价表

包含设备名称、制造商、品牌规格型号、服务数量、单位及总价格，加盖单位公章。报价指随配附件、备品备件、工具、货物运抵制定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、随进及其他说有成本费用的总和，并加盖单位公章。

3.参与谈判单位资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件、经营许可证等，加盖单位公章。

4.谈判单位代表人资格证明文件

参与谈判单位的法定代表人或其授权委托人身份证及授权委托书（原件），加盖单位公章。

5.维保服务方案及培训方案，加盖公章。

6.上述材料以纸质文件一式五份（正本一份副本四份）袋封装并加盖单位公章。