南宁市第一人民医院直饮机维保服务采购院内议价谈判公告

南宁市第一人民医院就南宁市第一人民医院直饮机维保服务采购项目进行院内议价谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加。现将有关事项公告如下：

- 项目名称：南宁市第一人民医院直饮机维保服务采购项目

- 采购内容：

南宁市第一人民医院直饮机维保服务采购项目，具体内容以响应文件需求为准。

- 采购预算（人民币）：12.3456万元。

- 供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4.本项目不接受联合体竞标。

- 五、院内议价谈判文件的获取：

详见附件

六、院内议价谈判时间和地点：

院内议价谈判响应文件必须以密封形式于2022年10月20日9时00分前在南宁市第一人民医院小乐园宿舍区北面一楼招标采购管理评标室提交，逾期不受理。

南宁市第一人民医院

2022年  月  日

- 第二章  须知及前附表

- 须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南宁市第一人民医院直饮机维保服务采购项目 采购预算（人民币）：12.3456万元。 |
| 2 | 供应商资格： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 4.本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 报价：供应商须就《采购项目需求一览表》中所有服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 院内议价谈判响应文件份数：正本一份，副本肆份。 |
| 5 | 院内议价谈判时间和地点： 院内议价谈判响应文件必须以密封形式于2022年 月 日 时 分前在南宁市第一人民医院小乐园宿舍区北面一楼招标采购管理评标室提交，逾期不受理。 |

- 院内议价谈判须知

- 一、总则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：南宁市第一人民医院。

2.2“供应商”是指响应本文件要求，参加院内议价谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次院内议价谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.3“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.4“工程”是指按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“院内议价谈判文件”简称“采购文件”，是指：采购机构根据采购项目的特点和采购人的实际需求编制的文件。

2.7“院内议价谈判响应文件”简称“响应文件”，是指：供应商根据本院内议价谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

3. 供应商的基本条件

3.1详见院内议价谈判公告。

4. 院内议价谈判费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交院内议价谈判响应文件有关的费用，不论院内议价谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

- 二、院内议价谈判响应文件的编制

- 5. 院内议价谈判响应文件编制基本要求

5.1供应商对院内议价谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3院内议价谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.5  院内议价谈判响应文件组成：由报价文件、商务文件、技术文件三部分组成，并合并装订成一册。

5.6.1报价文件

▲（1）院内议价谈判报价表；（格式详见第四章）（必须提供，否则院内议价谈判响应无效）

5.6.2商务文件（第1-7项必须提供，第8项委托代理时必须提供，如未提供，院内议价谈判小组有权拒绝其院内议价谈判响应文件；第9-13项如有请提供，）：

▲（1）院内议价谈判书；（格式详见第四章）

▲（2）商务响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章）

▲（3）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；

▲（4）法定代表人（负责人）身份证复印件；

▲（5）供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第四章）；

▲（6）供应商在2022年1月以来连续3个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等）。无纳税记录或无需纳税的，应提供供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或其他有效证明材料（复印件，格式自拟）；

▲（7）供应商在2022年1月以来连续3个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等）。无缴费记录或无需缴纳社保的，应提供供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》或其他有效证明材料（复印件，格式自拟）；

（8）法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（▲委托代理时须提供）；（格式详见第四章）

（9）服务质量保证措施；

（10）提供的切实可行的售后服务和优惠承诺；

（11）类似案例成功的业绩（供应商同类项目实施情况一览表、合同复印件等材料复印件）；

（12）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

（13）本院内议价谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题（对《采购项目需求一览表》和院内议价谈判文件中要求为必须提供的内容或材料，如供应商在院内议价谈判响应文件中未提供，院内议价谈判小组有权拒绝其院内议价谈判响应文件）。

5.6.3技术文件（第1项必须提供，如未提供，院内议价谈判小组有权拒绝其院内议价谈判响应文件；第2-5项如有请提供，第6项根据院内议价谈判文件要求提供）：

▲（1）技术质量响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章）

（2）项目实施方案等（包括实施组织架构方案、维修保养实施方案、服务承诺方案等，由供应商根据自身情况和项目要求自行编写）；

（3）售后服务（由供应商根据自身情况和项目要求自行编写）

（4）实施人员一览表（格式详见第四章）；

（5）供应商承诺给予采购人的各种优惠条件；

（6）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）本院内议价谈判文件要求提供的其他资料和需要说明的问题（对《采购项目需求一览表》和院内议价谈判文件中要求为必须提供的内容或材料，如供应商在院内议价谈判响应文件中未提供，院内议价谈判小组有权拒绝其院内议价谈判响应文件）。

6第四章“院内议价谈判响应文件基本格式”中规定了院内议价谈判响应文件格式的，应按相应格式要求编写（有特殊要求除外），并在相应位置盖章或签字，否则院内议价谈判响应无效。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

- 三、院内议价谈判报价要求

9.1院内议价谈判报价：供应商须就《采购项目需求一览表》中所有服务内容作完整唯一报价。

9.2对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

- 9.3 成交供应商负责本项目所采购的服务或工程的全部工作。

9.4供应商应在院内议价谈判报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在院内议价谈判时被接受，其后果由供应商自负。

- 四、院内议价谈判响应文件的份数、封装和递交

- 10. 院内议价谈判响应文件的份数和封装

10.1供应商应将院内议价谈判响应文件合并装订成一册，其中正本一份，副本四份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（负责人）或其委托代理人签字均可）。

10.2院内议价谈判响应文件的文件袋上应写明：

1）院内议价谈判项目编号；

2）院内议价谈判项目名称；

3）分标号（如有）；

4）供应商名称。

- 11. 院内议价谈判响应文件的递交

11.1所有竞争性响应文件应于“第二章 院内议价谈判须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

- 五、院内议价谈判及最后报价

- 13. 院内议价谈判及最后报价

13.1院内议价谈判小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据院内议价谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应院内议价谈判文件的响应文件按无效响应处理，院内议价谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

13.2院内议价谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

院内议价谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或者加盖公章。

13.3院内议价谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行院内议价谈判。

13.4在院内议价谈判过程中，院内议价谈判小组可以根据院内议价谈判文件和院内议价谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动院内议价谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对院内议价谈判文件作出的实质性变动是院内议价谈判文件的有效组成部分，院内议价谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加院内议价谈判的供应商。供应商应当按照院内议价谈判文件的变动情况和院内议价谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或委托代理人签字或者加盖公章。

13.5院内议价谈判结束后，院内议价谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。本项目属于服务类的，根据有关法律法规的规定，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6供应商的澄清、说明或者更正、重新提交响应文件、最后报价等均为供应商响应文件的有效组成部分，与响应文件同具法律效力。供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至院内议价谈判小组，逾时不交的，视同放弃院内议价谈判，院内议价谈判响应无效。

13.7响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，院内议价谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得批准。

- 14. 院内议价谈判响应无效

14.1院内议价谈判响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应院内议价谈判文件，按院内议价谈判响应无效处理：

（1）未按院内议价谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备院内议价谈判文件中规定资格要求的；

（3）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合院内议价谈判文件要求的；

（4）院内议价谈判产品（服务）明显不符合院内议价谈判文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（5）院内议价谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）未按院内议价谈判文件要求编写院内议价谈判响应文件或者填写内容错误或者项目不齐全的或者内容虚假的；

（7）未按规定购买本项目院内议价谈判文件的。

（8）不符合法律、法规和院内议价谈判文件中规定的其他实质性要求的。

- 六、确定成交供应商

- 15.确定成交供应商办法

15.1经院内议价谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由院内议价谈判小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

15.2本项目的评审原则、评审内容、评分标准、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评审方法”。

15.3采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照成交供应商确定原则确定成交供应商。

15.4采购人确定成交供应商后，采购机构在发布公告的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知。

- 七、签订合同

16.成交供应商在收到成交通知后，按规定与采购人签订采购合同。

- 八、适用法律

17.采购当事人的活动参照国家相关法律法规和规定。本院内议价谈判文件解释权属于南宁市第一人民医院。

- 九、特别说明：

- 18.供应商院内议价谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证应为本法人所拥有。

- ▲19.供应商应仔细阅读院内议价谈判文件的所有内容，按照院内议价谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲20.供应商在院内议价谈判活动中提供任何虚假材料，其院内议价谈判响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- 第三章  采购项目需求一览表

一、采购项目类别：服务类

二、采购项目需求一览表：

说明：

1、院内议价谈判文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则院内议价谈判无效。

2、供应商必须自行为其产品侵犯其他供应商或知识产权承担相应法律责任。

▲3、采购预算（人民币）：12.3456万元；供应商最终院内议价谈判报价不能超过采购预算，否则院内议价谈判无效。

▲4、服务参数一览表

| 标段 | 本项目无分标 |
| --- | --- |
| 采购服务名称 | 服务参数 |
| 南宁市第一人民医院直饮机维保服务 | 一、 服务概况 1、名称：南宁市第一人民医院直饮机维保服务 2、服务地点： （1）南宁市青秀区七星路89号（南宁市第一人民医院总院）； （2）南宁市第一人民医院总院埌东医院； （3）南宁市第一人民医院南湖社区卫生服务中心； （4）南宁市第一人民医院民主路体检中心； （5）采购人指定的其他地点。 二、服务内容 - 直饮水设备提供维保服务，直饮水设备及输水管线维修、维护、滤芯耗材更换、水质检测、直饮水设备及输水管线的消毒工作；负责每年联系两次具有国家检测资质的部门，随机抽取10个点的水样送检，并向提交壹份每个水样点水质检验合格的原件报告备案，具体检测项目标准参照如下表： 检测项目标准参照《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）. 项号; 检测项目名称; 限量要求GB 5749-2006; 检测说明. 1; 浑浊度; ≤1NTU; 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006； 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006；. 2; 肉眼可见物; 无. 3; 总大肠杆菌; 不得检出. 4; 耐热大肠菌群; 不得检出. 5; 大肠癌稀释菌; 不得检出. 三、报价要求 - 总费用包含设备全部维修配件、耗材更换费用、维保费用、维修所产生的所有费用等一切费用，并且包含每年增加10台及以内直饮机的维保数量（按采购人提供的数量为准）。 四、滤芯更换周期表 机型; 净水主机; 机型; 立式机. 序号; 名称; 更换周期; 序号; 名称; 更换周期. 第一级; 20" PP聚丙烯滤芯; 4个月; 第一级; 10" PP聚丙烯滤芯; 6个月. 第二级; 20" UDF颗粒活性炭滤芯; 4个月; 第二级; 10"UDF颗粒活性炭滤芯; 6个月. 第三级; 20"CTO烧结活性炭滤芯; 4个月; 第三级; 10"CTO烧结活性炭滤芯; 6个月. 第四级; 300G-RO膜; 1年; 第四级; 50G-RO膜; 1年. 第五级; 大T33后置抑菌活性炭滤芯; 4个月; 第五级; 小T33后置抑菌活性炭滤芯; 6个月. 备注; 滤芯更换周期可根据实际用水量及水质情况进行适当调整,确保设备稳定正常供水; 每次更换滤芯耗材严格按照滤芯更换时间表更换滤芯耗材，确保饮水设备的水质安全。. - 设备清单 序号; 院区; 设备机型; 设备型号; 数量（台）; 安装时间. 1; 总院; 立式机; ZC-RO-89; 2; 2020.10.25. 2; 厨下机; YUQ-MY01; 1; 2020.10.25. 3; 壁挂分机; ZC-GS-C; 1; 2020.10.25. 4; 立式机; ZC-RO-89; 1; 2020.11.24. 5; 立式机; ZC-RO-89; 3; 2020.11.07. 6; 立式机; ZC-RO-89; 1; 2020.11.25. 7; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.12.10. 8; 壁挂分机; ZC-GS-C; 10; 2020.12.10. 9; 立式机; ZC-RO-89; 1; 2021.1.7. 10; 厨下机; YUQ-MY01; 1; 2021.1.7. 11; 壁挂分机; ZC-GS-C; 1; 2021.1.7. 12; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.10.25. 13; 壁挂分机; ZC-GS-C; 13; 2020.10.25. 14; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.10.25. 15; 壁挂分机; ZC-GS-C; 13; 2020.10.25. 16; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.10.25. 17; 壁挂分机; ZC-GS-C; 13; 2020.10.25. 18; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.10.25. 19; 壁挂分机; ZC-GS-C; 13; 2020.10.25. 20; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.10.25. 21; 壁挂分机; ZC-GS-C; 13; 2020.10.25. 22; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.10.25. 23; 壁挂分机; ZC-GS-C; 13; 2020.10.25. 24; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.10.25. 25; 壁挂分机; ZC-GS-C; 13; 2020.10.25. 26; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.10.25. 27; 壁挂分机; ZC-GS-C; 13; 2020.10.25. 28; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.10.25. 29; 壁挂分机; ZC-GS-C; 13; 2020.10.25. 30; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.10.25. 31; 壁挂分机; ZC-GS-C; 13; 2020.10.25. 32; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.10.25. 33; 壁挂分机; ZC-GS-C; 13; 2020.10.25. 34; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.10.25. 35; 壁挂分机; ZC-GS-C; 13; 2020.10.25. 36; 净水主机; YUQ-SY05; 1; 2020.11.10. 37; 壁挂分机; ZC-GS-C; 8; 2020.11.10. 38; 浩泽JZY-A1XB-A1; 浩泽JZY-A1XB-A1; 6; 2020.5.6. 39; 浩泽JZY-A1XB-A1; 浩泽JZY-A1XB-A1; 1; 2020.5.6. 40; ZC-RO-88; ZC-RO-88; 1; 2019.8.12. 41; YUQ-MY01; YUQ-MY01; 1; 2019.8.12. 42; YUQ-SR7; YUQ-SR7; 1; 2019.8.12. 43; ZC-RO-88; ZC-RO-88; 1; 2020.8. 44; ZC-RO-88; ZC-RO-88; 1; 2020.8. 45; ZC-RO-FG; ZC-RO-FG; 1; 2016.11. 46; ZC-GS-6; ZC-GS-6; 17; 2016.11. 47; 格美GM-YSJ-2WC40; 格美GM-YSJ-2WC40; 1. 48; 沁园QS-ZRW-L33; 沁园QS-ZRW-L33; 1. 49; ZC-RO-FG; ZC-RO-FG; 1; 2015.12. 50; ZC-GS-6; ZC-GS-6; 10; 2015.12. 51; 立式主机; 未知; 1. 52; 台上机; 未知; 9. 53; 埌东医院; ZC-RO-89; ZC-RO-89; 1; 2020.8. 54; ZC-GS-6; ZC-GS-6; 2; 2020.8. 55; 尊创立式机; ZC-RO-78; 1; 2017.11. 56; 尊创立式机; ZC-RO-88; 1; 2017.11. 57; 尊创立式机; ZC-RO-28; 1; 2017.11. 58; 尊创立式机; ZC-RO-78; 1; 2017.11. 59; ZC-RO-FG; ZC-RO-FG; 1; 2017.11. 60; ZC-GS-6; ZC-GS-6; 13; 2017.11. 61; ZC-RO-88; ZC-RO-88; 1; 2020.8. 62; 民主路体检中心; ZC-RO-88; ZC-RO-88; 1; 2019.8.9. 63; ZC-RO-88; ZC-RO-88; 1; 2019.8.9. 64; YUQ-MY01; YUQ-MY01; 1; 2019.8.9. 65; YUQ-SR7; YUQ-SR7; 1; 2019.8.9. 66; YUQ-MY01; YUQ-MY01; 1; 2019.8.9. 67; YUQ-SR7; YUQ-SR7; 1; 2019.8.9. 68; YUQ-MY01; YUQ-MY01; 1; 2019.8.9. 69; YUQ-SR7; YUQ-SR7; 1; 2019.8.9. 70; ZC-RO-88; ZC-RO-88; 1; 2020.8. 71; 南湖社区卫生服务中心; ZC-RO-28; ZC-RO-28; 3; 2018.8. 72; ZC-RO-88; ZC-RO-88; 3; 2019.3. 合计; 290. |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自成交通知发出之日起7个工作日内 ▲二、服务期限：自签订合同之日起一年 ▲三、服务地点： （1）南宁市青秀区七星路89号（南宁市第一人民医院总院）； （2）南宁市第一人民医院总院埌东医院； （3）南宁市第一人民医院南湖社区卫生服务中心； （4）南宁市第一人民医院民主路体检中心； （5）采购人指定的其他地点。 四、验收标准、规范： ▲ 五、服务要求： 1、服务期内定期巡检 2、投标供应商具备维保团队人员稳定并具备专业素养，提供24小时技术服务支持。提供服务联系人姓名、电话、详细地址等信息 3、必须。 3、本地化服务内容： 本地化服务内容至少须包括： （1）服务期内，成交供应商对项目出现的各类问题进行免费修复、完善。 （2）服务期内免费上门服务维修和备品备件更换服务，提供终身维修、维护服务，随时提供备品备件及耗材等。 （3）在服务期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。 4、故障响应时间： （1）若设备发生损坏，电话报修要求2小时内响应，如果合同设备出现故障需要现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场。特殊情况无法修复的，服务期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。 （2）成交供应商能提供7×24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务； （3）每季度不少于1次定期回访及对系统进行维护，并出具巡检报告。 5、售后服务要求： ▲（1）质量保证期：修竣部件通过招标人签收后开始计算质保期，质保期12个月。 （2）供应商针对本项目提供实施、售后、技术方案。 （3）供应商提供的服务应符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 （4）成交供应商提供的服务不满足院内议价谈判文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究成交供应商的法律责任。 （5）承诺提供故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务；对于产品安全问题应及时免费提供补丁； （6）服务期满后，成交供应商应提交售后服务电话，技术人员联系手机，确保采购方质保期后，自行联系咨询技术人员。 （7）免费服务期满前1个月内成交供应商应负责对设备进行一次免费全面检查、维护，如发现潜在问题，应写出正式报告，并负责排除，保证设备正常运行。 6、成交供应商如有违反上述保修服务条款或自身承诺，造成损失的同时应承担赔偿责任。 7、如在服务期期内，出现饮用水不合格，引起的食品安全问题由成交供应商全部承担，并承担响应责任。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）维保服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用） （4）包含设备全部维修配件、耗材更换费用、维保费用、维修所产生的所有费用等一切费用，采购人不再支付任何费用。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，成交供应商维保完毕后，并验收合格后，根据维保周期成交供应商开具等额发票并提交维修维保记录、检测报告至采购人，采购人共分二期支付货款，第一期支付维保款为验收合格之日起90个工作日内支付合同金额的50%，第二期支付维保款为年度最后一次维护保养并提交维修维保记录、检测报告至采购人后90个工作日内支付合同金额的50%。 |
| 其他说明 | 一、进口产品说明 - 本项目不涉及进口产品。 - 二、采购人不提供仓储场地。 - 三、中标供应商在接到采购人通知需紧急需求情况下，依据“无条件、即时性、高效性”原则，无条件配合采购人进行提供所需货物，包括但不限于安排人员到采购人现场协助。 - 四、中标供应商向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的原装货品。 |
| ▲人员要求 | 一、供应商必须具备相应的直饮水机维保资质 二、本项目必须配备项目经理 序号; 岗位; 岗位要求; 岗位职责; 备注. 1; 项目经理; 1、熟悉国家或行业有关标准，项目相关专业。 2、具有良好的沟通、团结协作、主动工作的能力等。 3、每任项目经理须在岗不得少于一年。 4、大专及以上学历，须有净水设备或类似专业技术职称，1年以上相关项目管理工作经验。; 1、受项目招标人的领导，是项目现场工作的组织和指挥者。 2、负责委外项目维修期间所有工作的协调。 3、参加招标人召开的工作例会，协调解决招标人和维保过程中各相关方反映的问题与矛盾，达到统一指挥协调配合。 4、负责组织质量问题的处理工作，针对项目特点制定质量通病的防治措施。 5、负责组织收集、整理各项资料，参与项目的结算审定工作，提供各项经济技术签证资料。 6、负责项目质量，确保管理目标的实现。 7、发生设备设施故障，积极组织故障维修、故障抢修并认真参加分析，落实预防措施。; 1人. 2; 技术员; 1、应熟练掌握国家和行业有关标准，具有良好的沟通、团结协作、主动工作等能力。 2、须有、净水设备类似专业技术职称，1年以上相关工作经验。; 1、受项目经理的领导，协助项目实施工作。 2、组织贯彻实施国家和招标人指定的各项技术标准、规定、规范和技术质量管理制度。 3、负责项目质量，确保管理目标的实现。 4、负责项目实施过程中技术、质量、制定维修技术和安全生产措施。 5、负责组织质量问题的处理工作，针对项目特点制定质量通病的防治措施。 6、负责组织收集、整理各项资料，参与项目的结算审定工作，提供各项经济技术签证资料。; 1人. 3; 维护维保人员; 1、熟悉国家或行业有关标准，项目相关专业。 2、具有1年及以上相关工作经验。 3、工作认真，主动，吃苦耐劳。 4、积极学习相关专业完成维保工作。 5、持有健康证、相关技术资格证书。; 1、受项目经理的领导，协助项目实施工作。 2、贯彻实施国家和招标人指定的各项技术标准、规定、规范和技术质量管理制度。 3、负责项目现场开展的各项工作，包含但不限于：设备日常维保、故障修复、设备巡检，确保管理目标的实现。 4、配合招标人解决重点技术事项。 5、发生设备设施故障时，积极参与故障维修、故障抢修并认真参加故障分析，落实预防措施。 6、按要求定期对设备进行维保。; 至少3人. 备注： 1）人员一旦确定原则上不能更换，如需更换，需提前征得招标人同意。 2）投标人需如实将本项目的相关从业人员的名单、工作资历、相关证件、无犯罪承诺及身份证明等信息报送招标人审查备案。因维保单位人员技术水平低，责任心差不符合招标人条件，招标人有权拒绝使用。 3）投标人及其维修人员必须具备相关设备维修能力，关键项点检修人员须具备相应项点维修资质证明及必要相关资质证书，所有证件在投标时候提供以便核查。 4）投标人现场人员必须通过招标人组织的安全培训考试且考试合格。 5）投标人应严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及招标人的各项管理制度及规定。 6）投标人应不断提高专业维修水平，建立健全的维修管理体制。 7）投标人现场人员对维保过程中因自行配备的设备、工具操作不当，违反施工安全规定产生的安全问题负全部责任。. |

- 第四章  院内议价谈判响应文件格式

封面：

正本/副本

院内议价谈判响应文件

采购项目名称：

分标号（如有）：

（供应商名称）

年月    日

目  录

注：由供应商根据院内议价谈判文件《院内议价谈判须知》6.6.1、6.6.2、6.6.3条款要求进行编制目录。未按规定格式编制的响应文件，将有可能导致院内议价谈判无效。

- 格式一：

院内议价谈判报价表

采购项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 技术（服务）要求 | 单位及数量 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖单位公章）：

报价时间：      年    月    日

- 格式二：

院内议价谈判书

南宁市第一人民医院：

依据贵方南宁市第一人民医院直饮机维保服务采购项目的院内议价谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）         提交下述院内议价谈判响应文件（报价文件、商务文件及技术文件）正本    份和副本    份：

1. 院内议价谈判报价表；

2. 商务响应及偏离情况说明表、技术质量响应及偏离情况说明表；

3. 按院内议价谈判文件院内议价谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按院内议价谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部院内议价谈判文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其院内议价谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本院内议价谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：           电子函件：

日期：      年    月    日

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

供应商名称（盖单位公章）：

开户银行：

帐号/行号：

- 格式三：

商务响应及偏离情况说明表

采购项目名称：

| 项目内容 | 院内议价谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：对照院内议价谈判文件“第三章 采购项目要求”中“商务要求表”，逐条说明所提供的服务已对院内议价谈判文件的要求做出了实质性的响应。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖单位公章）：

日期：      年    月    日

- 格式四：

供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：南宁市第一人民医院

我单位郑重声明，在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

供应商盖章：

日期：      年    月    日

- 格式五：

法定代表人（负责人）授权书

南宁市第一人民医院：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的南宁市第一人民医院直饮机维保服务采购项目活动的院内议价谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至  年  月  日止。

授权单位（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：	      性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人（负责人）及委托代理人身份证（复印件，可另页）

- 格式六：

技术质量响应及偏离情况说明表

采购项目名称：

| - 序号 | - 服务名称 | - 院内议价谈判文件要求 | - 院内议价谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

说明：供应商递交的响应文件与院内议价谈判文件中的技术参数要求有不同时，应逐条列在上述偏离表中，否则将认为供应商接受院内议价谈判文件技术规格书中的要求。如无偏离，填写“无偏离”。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

供应商名称（盖公章）：

日 期：      年    月    日

- 格式七：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

日期：      年    月    日

- 第五章  合同主要条款

合同主要条款格式

采购单位（甲方）

中标人（乙方）

项目名称 ：

签  订  地  点                               签 订 时 间

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招院内议价谈判文件（采购文件）规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、采购标的

| 序号 | 服务名称 | 服务参数 | 数 量 | 单位 | 单 价（元） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见附院内议价谈判采购文件及最终报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：（￥）。 |  |  |  |  |  |  |

2、包含项目实施的人工费、服务费、运输费、调试、利润、税金、除现场确定需更换的配件外的一切费用。包含直饮机系统所有故障修复的费用、清洗、维保费用、人工费。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的设备和服务内容，必须与招标及院内议价谈判响应文件和承诺相一致。

第三条  权力保证

1、按照直饮机设备日常管理的规定和要求对设备进行全面管理，对乙方的服务项目、服务内容和服务质量进行确认。

2、在乙方提供保养服务期间，给予乙方充分合理的暂停使用直饮机时间，协助设置现场警示标志。

3、甲方若需对本合同直饮机设备实施改造、修理、装饰、更换的，必须严格按国家有关规定实施，非因乙方保修的工作而影响到直饮机设备的使用性能和安全性能，乙方不承担任何责任。

第四条  乙方的权利义务

1、乙方在提供服务时应严格遵守甲方有关的规章制度。

2、严格按照招标文件所列的项目进行清洁、润滑、调整和检查等保养工作。

3、按照本合同约定的保养方式，提供设备正常安全运行所需的配件。

4、在有效服务期内，乙方应及时修复直饮机故障，定期做好维护保养工作。

5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三方，否则由此产生的一切责任由乙方自行承担。

第五条  售后服务、保修期、服务期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、院内议价谈判响应文件规定内容，为甲方提供售后服务。

2、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。

3、修竣部件通过招标人签收后开始计算质保期，质保期12个月。

4、合同服务期：一年。

第六条　付款方式和保证金

1、资金性质：自筹资金。

2、付款方式：本项目无预付款，成交供应商维保完毕后，并验收合格后，根据维保周期成交供应商开具等额发票并提交维修维保记录、检测报告至采购人，采购人共分二期支付货款，第一期支付维保款为验收合格之日起90个工作日内支付合同金额的50%，第二期支付维保款为年度最后一次维护保养并提交维修维保记录、检测报告至采购人后90个工作日内支付合同金额的50%。

第七条  本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条　违约责任

1、乙方所提供的设备和服务质量不合格的，应及时调整；因所提供的设备和服务质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同款总额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方未按本合同和院内议价谈判响应文件中规定的服务内容及质量要提供服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4、其它违约行为按合同款总额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第九条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1.因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向南宁市第一人民医院所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向南宁市第一人民医院所在地人民法院提起诉讼。

第十二条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签订书面补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1、采购采购文件；2、乙方提供的院内议价谈判响应文件；3、整体维修保养服务方案；4、其他文件。

以上依据同时生效。

第十五条

本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各持两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

- 第六章  评审方法

一、评审原则

（一）院内议价谈判小组成：院内议价谈判小组由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于院内议价谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：院内议价谈判小组将以院内议价谈判文件、响应文件为评审依据，对供应商的院内议价谈判报价、技术及商务内容按百分制打分。

（三）评审方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分=  1+2+3

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明。否则，评标委员会可以认定该投标人以低于成本报价投标或报价严重不平衡、不合理，其投标视为无效投标。 价格分计算公式：(最低报价/投标报价)*最大分值 有效投标人最低投标报价金额 某投标人报价分 ＝ ———————— ×15分 某有效投标人投标报价金额 | 15 |
| 2 | 技术 | 项目实施方案分 | 60 |
| 2.1 | 技术 | 实施组织架构方案（不满足1档要求或未提供的，得0分，满分30分） 一档10分：经评委综合评定组织机构设置不够合理，项目班子成员较少，拟投入的技术力量一般，人员技术资格水平一般或较差。在国内能够提供实施服务的维修师傅或工程师等人员具有维修培训证书或与其他适用于直饮机维修证的1～3名。（提供证书复印件）。 二档20分：本项目服务人员组织机构设置基本合理，拟投入项目人员配备基本齐全，配置较为合理，技术力量一般，基本能满足项目实施要求，人员技术资格水平较好。在国内能够提供实施服务的维修师傅或工程师等人员具有维修培训证书或与其他适用于直饮机维修证的≥4名。（提供证书复印件）。 三档30分：本项目服务人员组织机构设置合理全面，拟投入项目人员配备充裕，人员技术力量雄厚，配置合理，人员技术资格水平优，完全能满足或优于项目实施要求；在国内能够提供实施服务的维修师傅或工程师等人员具有维修培训证书或与其他适用于直饮机维修证的≥5名，（提供投标人为该人员缴纳任意一个月的社保证明），能够提供本地化服务。 | 30 |
| 2.2 | 技术 | 维修保养实施方案（不满足1档要求或未提供的，得0分，满分15分） 一档5分：服务实施方整体维修保养服务方案不清晰、服务质量保证方案（服务方式、流程等）维护服务实施方案不够明确、对具体方案设计不够合理。 二档10分：服务实施方整体维修保养服务方案较清晰、服务质量保证方案（服务方式、流程等）维护服务实施方案较明确，有比较具体的说明、对具体方案设计比较合理，能较好的进行实施。 三档15分：服务实施方整体维修保养服务方案、服务质量保证方案（服务方式、流程等）维护服务实施方案、对具体方案设计合理性优秀；并能提供远程连接诊断、安全升级服务；具备在线网络设备管理工具，可实时了解设备维护及使用信息。（提供远程连接安全认证证书、在线设备管理工具网址）。 | 15 |
| 2.3 | 技术 | 服务承诺方案分（不满足1档要求或未提供的，得0分，满分15分） 一档（5分）：服务承诺方案（技术支持、设备及系统服务保障、免费提供专业全面的技术及设备维护培训方案）、应急服务保障方案简单描述，且方案基本合理、基本可行； 二档（10分）：服务承诺方案（技术支持、设备及系统服务保障、免费提供专业全面的技术及设备维护培训方案、出现故障解决方案、服务保障方案）、应急服务保障方案详细描述，且方案具有针对性、合理性、完整性的； 三档（15分）：服务承诺方案中有详细、完整的技术支持、设备及系统服务保障、免费提供专业全面的技术及设备维护培训方案（内容包括培训目标、培训内容及材料、培训方式、培训地点、反馈与考核、培训议程等内容完整且描述清晰）；出现故障解决方案有具体的解决办法和措施、具有合理性、科学性、可行性；服务保障方案、应急服务保障方案详细描述；且服务承诺方案具有完整性、可行性、针对性及有利于提高本项目服务质量的增值服务的。 | 15 |
| 3 | 商务资信 | 信誉业绩分（满分 25 分） | 25 |
| 3.1 | 商务资信 | 1.售后服务分（不满足1档要求或未提供的，得0分，满分15分） 由评委根据供应商提供的售后服务（包含但不限于售后服务承诺、质保期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、质保期维护方案、其他后续服务措施）进行独立打分，不提供或不满足一档的得0分。 一档（5分）：售后服务有售后服务承诺、质保期、到达故障现场时间。承诺在8小时内赶往现场，24小时内解决问题。 二档（10分）：售后服务有售后服务承诺、质保期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、质保期维护方案。有售后服务团队，能在项目所在地提供售后服务，承诺在6小时内赶往现场，20小时内解决问题。 三档（15分）：售后服务有售后服务承诺、质保期、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、质保期维护方案、其他后续服务措施，售后服务团队健全，能在项目所在地长期稳定的提供售后服务，维护技术管理人员常驻项目所在地有2人或提供中标后能确保上述人员常驻项目所在地全年10个月以上的承诺函，服务经验丰富，针对项目中不同的建设部分售后服务方案（系统软件、硬件设备、咨询支撑）措施合理，售后服务的响应时间满足项目要求，承诺在4小时内赶往现场，16小时内解决问题。 | 15 |
| 3.2 | 商务资信 | 2.管理体系分（满分3分） 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等证书，每有一项得1分，满分3分（提供证书复印件并盖公章）。 | 3 |
| 3.3 | 商务资信 | 3.信誉业绩分（满分12分）投标人自2019年以来，提供与本次采购服务同类维保业绩，每提供1个项目得1分，满分12分（以有效的合同、协议或中标通知书复印件为准，原件备查）。 | 12 |

三、成交候选供应商推荐原则

（一）院内议价谈判小组将根据总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列；得分相同、最终报价相同且技术分得分也相同的，由院内议价谈判小组投票决定供应商次序），并推荐前三名为成交候选供应商。采购人应当确定院内议价谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

（二）院内议价谈判小组认为，某供应商的最终报价明显低于其他实质性响应院内议价谈判文件的供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，院内议价谈判小组应当将其作为未实质性响应院内议价谈判文件处理。