南宁市第一人民医院设备采购竞争性谈判

投标文件要求

一、招标项目：

货物需求一览表

说明：

1、标记有*号项为关键性参数及配置要求，对这些关键参数和配置要求必须满足或优于，否则投标无效。

| 项目要求及技术需求： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 孕产妇心理健康管理系统 |  |  |  |  |
| 数量 | 1 |  | 单位 |  | 套 |
| 技术参数规格及 配置要求 | - 1.技术与架构 - （1）系统采用线上线下同步传输技术，采用C/S+B/S+APP+微信小程序终端架构方式。 - （2）量表配置支持B/S架构下多网页端进行管理，可在IE、360（极速模式）、Chrome 等浏览器上正常运行； - （3）量表测评和心率变异性检测采用C/S加固架构下的应用软件实现； - （4）数据采集至少支持微信小程序、APP、PC端3种采集方式。 - （5）兼容Windows、Linux、Win Server等多种操作系统。 - 2.个体化心理筛查 - （1）*指向性筛查，快速筛查个体化心理状态（提供操作界面截图）； - （2）智能AI心理量表功能，自动匹配个性化心理测评量表。 - 3.小程序应用 - （1）支持手机、平板等智能终端扫码登录小程序，支持患者通过小程序完成心理量表测评； - （2）支持手机、平板等智能终端登录小程序，支持患者在小程序端完成心理辅助干预。 - 4.系统应用平台内容 - （1）心理测评量表：心理量表库包含130套以上常用量表，包括焦虑自评量表、抑郁自评量表、汉密尔顿焦虑量表、汉密尔顿抑郁量表、症状自评量表、爱丁堡产后抑郁量表、妊娠压力量表、分娩恐惧量表、生活事件量表、躯体化症状自评量表（SSS）、匹兹堡睡眠质量指数、广泛性焦虑量表GAD-7、9项患者健康问卷PHQ-9、自杀风险评估量表、埃森克人格问卷（成人版）、埃森克人格问卷（少年版）、埃森克人格问卷（儿童版）、马氏工作倦怠量表、自杀风险评估量表、痴呆知情者问卷、阿尔茨海默病问卷、认知障碍评价问卷cog-12、治疗副反应量表、临床疗效总评量表、蒙特利尔认知评估量表、社会功能缺陷筛选量表、心境障碍问卷、简易智能状态检查量表（MMSE）、孤独症行为量表（ABC）、学习障碍筛查量表（PRS）、Rutter儿童行为问卷（父母用）、Rutter儿童行为问卷（教师用）、Conners儿童行为问卷（父母用）、Conners儿童行为问卷（教师用）、儿童焦虑性情绪障碍自评量表、儿童抑郁障碍自评量表、儿童自闭症评定量表（CARS）、康奈尔儿童多动症诊断量表、克氏孤独症行为量表、高功能孤独症量表、Achenbach儿童行为量表、注意力缺陷多动障碍评定量表（SNAP-IV26)、耶鲁综合抽动严重程度量表、Yung躁狂评定量表(YMRS )、人际关系综合诊断量表、人际交往能力量表、大学生社交焦虑量表、大学生恋爱心理压力源量表、人际交往能力测验、医院就焦虑抑郁筛查量表、认知障碍评价量表、阿尔茨海默病问卷、中医体质辨识量表等130套以上常用心理量表，支持产科等相关科室针对孕产妇等人群开展心理筛查及心理保健服务。 - （2）*人格测评类问卷包括埃森克人格问卷（成人版）、埃森克人格问卷（少年版）、埃森克人格问卷（儿童版）；人格障碍问卷PDQ4+；明尼苏达多相人格测验（MMPI566）、明尼苏达多相人格测验（MMPI566加K）、明尼苏达多相人格测验（MMPI399）、明尼苏达多相人格测验（MMPI399加K）等，上述问卷除PDQ4+ 以外，其他问卷均需提供包含测评分数（包含因子分、效度分、MMPI399加K和MMPI566加K两份量表需要在报告的测评分数中呈现加K分项）、剖析图（EPQ、MMPI量表均需包含剖析图）、高分解释（MMPI、PDQ4+均需呈现高分解释内容）、人格特征描述（EPQ包含人格特征描述）、测图序列（MMPI各版本均需包含测图序列）、测图说明（MMPI各版本均需包含测图说明）等必要组成部分（需提供符合上述要求的8个量表的报告，每个量表各1份报告）。 - （3）心理干预动漫≥15个；提供心理干预治疗产品必须定时更新后续可升级。 - （4） 心理动漫内容包含呼吸训练、肌肉放松训练、瑜伽放松训练、普拉提训练、生物反馈训练、合理情绪训练、综合放松训练等7种以上的方法，其中呼吸训练包含8种以上的训练方法。 - （5）音乐治疗≥15个；提供心理干预治疗产品必须定时更新后续可升级。 - 5.生物压力评估 - （1）心率变异性检测指标 - HR(平均心率)、SDNN(RR间期标准差)、SDANN（每连续5分钟心动周期平均值的标准差）等至少10项指标。 - （2）心率变异性图形分析 - RR间期曲线、RR间期直方图、功率谱密度图、RR间期庞加莱散点图等至少4种。 - （3）心率变异性分析模式及心电检测技术 - 至少2种心率变异性分析模式。基于心电信号测量（ECG）技术作为心率变异性的测量原理和实现方式。 - （4）心率采样频率：250Hz；心电检测时间 ≥5分钟/次 - （5）*心率测量范围：40-190bpm（次/分）；输入阻抗≥ 3MΩ（兆欧）；心率测量误差(精度)≤±5% - 6.医生端及患者端APP - （1）医生端APP - 支持智能化心理测评量表组套功能；支持医生根据的心理健康水平选择个体化的量表；支持医生根据的心理健康情况选择辅助心理干预处方。 - （2）患者端APP - 支持医生端与患者端平板电脑心理健康信息同步；支持通过患者端完成对应的心理测评。 - 7.同步并发功能 - （1）支持100人以上用户同步进行心理量表测试； - （2）支持100人以上用户同步进行辅助心理干预。 - 8.数据采集模式 - （1）包含3种以上用户信息和数据采集闭环模式，至少既支持院内局域网数据闭环工作模式，又支持局域广域网同步闭环工作模式，也支持工作站与患者管理端平板脱机直连闭环工作模式。 - （2）采集终端不低于3种，至少包括工作站、平板和小程序。 - 9.诊断报告系统 - （1）心理量表诊断分析报告 - 系统支持即时生成专业的评测报告，快速获取并打印检查报告；支持历年测评数据、报告的查询、比对功能；支持多种状态查询方式。 - （2）*原始题项评估报告 - 心理评估报告中可显示每份量表原始题项及每个题项对应的分值（提供显示原始题项及其得分的报告，提供SAS、SDS的报告）。 - （3）*生物压力分析报告 - 系统自动生成包含患者RR间期曲线、RR间期直方图、功率谱密度图、RR间期庞加莱散点图和压力指数在内的生物压力分析报告（提供显示上述RR间期曲线、RR间期直方图、功率谱密度图、RR间期庞加莱散点图和压力指数的报告）。 - （4）团体报告 - 针对特定心理测评团体能够出具团体心理健康评估分析评估报告。 - （5）团体套餐配置功能 - 2分钟内快速完成100人以上团体每个检测人员的测评量表配置。 - 10.一键建档 - 支持刷患者身份证方式一键式获取信息，包含头像、姓名、年龄、民族、ID等。 - 11.系统集成 - 提供与产科信息化管理系统或者HIS系统接口文档，支持与产科信息化管理系统和HIS系统的集成。 - 12.系统及数据安全 - 核心系统运行设备采用硬件物理锁加软件账户锁双重安全保障。保证核心系统的信息输入广泛性以及报告输出的可控性，保证全系统在不同环节受到入侵时，核心系统的被查看单点可控。 - 13.硬件参数 - （1）CPU≥六核i5；硬盘≥1TB；显示屏≥17英寸高亮TFT LCD ；内存≥8GB；用户检测数据存储＞1000万例； - （2）手持式心电检测仪：单色LCD160x240点阵屏幕，蓝牙BLE4.0（非脉搏计产品）； - （3）平板电脑：存储≥16G以上，平板电脑支持实现的功能包含：建档、心理量表调查、HRV数据采集等功能； - （4）心电检测设备能提供医疗器械许可证或其他国家认可相关材料。 - 14.心理服务卡 - （1）支持字符串及条形码扫描输入方式； - （2）卡片类型：M1型非接触式射频卡。 - 15*.配置清单 - 15.1孕产妇心理健康管理应用软1套 - 15.2主机1台 - 15.3显示器1台 - 15.4激光打印机1台 - 15.5无线鼠标键盘1套 - 15.6加密狗1个 - 15.7手持式心电检测仪1台 - 15.8阅读器1台 - 15.9电极夹1套 - 15.10路由器1台 - 15.11平板电脑2台 - 15.12服务器1台 - 15.13移动医用台车1台 注：1、上述带*号参数为重要参数，必须符合要求，否则按废标处理。 |  |  |  |  |
| 资金来源 | 自筹资金 | 最高限价 |  | 29.5万元 |  |
| 商务需求： |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起 25 日内。 |  |  |  |  |
| 质保期 | 自交货验收合格之日起壹年，质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。 |  |  |  |  |
| 售后服务及要求 | ⑴按厂家承诺实行“三包”；⑵免费送货上门、免费安装调试合格；⑶接到故障通知后2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决，遇到大的问题24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；⑷每年至少一次定期回访、维修；⑸提供1个外出线下培训名额或2个线上培训名额，能提供相关培训证书；（6）其余按厂家承诺进行 |  |  |  |  |
| 交货期及交货 安装地点 | 1、交货期：自签订合同之日起30日内交货完毕。 2、交货安装地点：南宁市内采购单位指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 预付款为合同总额的20%，设备到货验收合格支付合同总额的75%，验收合格满1年支付合同总额的5%（不计利息） |  |  |  |  |
| 供应商资格要求 | 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备法人资格的供应商 |  |  |  |  |
| 其他要求 | 1、投标报价必须包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 2、投标时应提供投标产品的中文性能参数指标彩页（含技术参数）或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），以供评审时核对。 3、投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 4、投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 5、设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 6、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收收标准、验收手册。 |  |  |  |  |

二、响应文件组成（必须提供）

1.封面

参与谈判单位名称、所谈判项目名称、联系人及联系电话，加盖单位公章。

2．产品报价表

包含产品名称、制造商、品牌规格型号、供货数量、单位及总价格，加盖单位公章。报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵制定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、随进及其他说有成本费用的总和，并加盖单位公章。

3.参与谈判单位及资格证明文件

营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证复印件、经营许可证等，加盖单位公章。

4.谈判单位代表人资格证明文件

参与谈判单位的法定代表人或其授权委托人身份证及授权委托书（原件），加盖单位公章。

5.证明货物合格的证明文件

如产品说明书，加盖单位公章。

6.产品配置清单、技术参数或技术规格响应表，耗材（含报价）、配件或试剂长期供应价格清单，加盖公章。

7.售后服务承诺，加盖公章。

8.上述材料以纸质文件一式五份（正本一份副本四份）袋封装并加盖单位公章。

南宁市第一人民医院医疗设备采购合同

采购单位（甲方）：南宁市第一人民医院

供 应 商（乙方）：

签  订  地  点 ：广西壮族自治区南宁市七星路89号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 设备类型（一/二/三类） | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用，此费用均含税。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

- 甲方在支付上述费用前，乙方应提前30个工作日向甲方提供同等金额、合法有效的增值税发票，否则甲方有权拒绝支付费用，乙方亦不能将甲方拒绝付款的行为作为不履行合同义务的抗辩依据，否则应向甲方承担相应的违约责任。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是原厂生产的全新、未使用的合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到与招标文件、投标文件和承诺相一致标准。

3.乙方提供货物的质量保证期按交货（含安装）验收合格之日起计（期限按投标文件承诺的时间）。在保证期内因货物本身的质量问题及乙方问题而发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可单方决定按以下办法处理，直至问题得到解决：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(包括但不限于运输、保险、检验、货款利息及银行手续费)。

4.如货物在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按      个工作日内到达甲方现场处理。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量、安装及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的权利，包括但不限于专利权、商标权、工业设计权。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围；如其泄密的，由乙方承担相应责任。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 送货上门  。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法。

第五条　交付和验收

1.交货时间：            ；地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等招标文件、投标文件和承诺中约定材料全部交付给甲方，如有缺失应在      个工作日内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方在货物安装、调试完毕，可正常使用后进行验收。货物验收合格后，由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托相关检测机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中如发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对货物验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作日内及时予以解决。如乙方对甲方书面异议无响应，则认定为验收失效，甲方有权延期支付货款直至问题得以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要的安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责免费为甲方有关人员培训，乙方应保证甲方至少有    人能够使用设备，满足日常工作需要。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：上述货物的免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条　付款方式

1.当货物采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：        （财政性/非财政性资金）。

3.资金来源：         （单位自筹/专项自筹/财政拨款）

4.付款方式：合同签订后支付预付款，预付款为合同总额的20%，设备到货验收合格支付合同总额的75%，验收合格满1年支付合同总额的5%（不计利息）。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货物到达指定交货地后，甲方应当在货物到（安装、调试完毕）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方在货物交付前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理，并列出移交清单，作为甲方验收货物和使用的技术条件依据，检验结果应随货物交给甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才作最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 货物验收时乙方必须在现场，货物验收完毕后应作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十一条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 货物使用说明书、货物质量检验证明书、随配附件和工具以及货物清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货物到达甲方指定交货地四十八小时前通知甲方，以便准备接收货物。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.乙方需在合同约定或甲方指定的时间、地点交付货物，否则甲方有权拒收货物。

第十二条　违约责任

1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中直接扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方应在5个工作日内退回全部预付款并按合同总额的百分之20%向甲方支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%的违约金并赔偿甲方经济损失。

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4.因包装、运输、安装引起的货物损坏，按质量不合格处置。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7.乙方其它违约行为按违约货款额的5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应在能够通知对方的三日内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议的解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物质量符合国家相关标准的，鉴定费由甲方承担；货物质量不符合国家相关标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容需要修改或补充的，须经甲方相关审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1．采购招标文件；

2．乙方提供的采购投标（或应答）文件；

第十八条　本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章即生效，传真件、扫描件具有同等法律效力。

| 甲方（章）南宁市第一人民医院 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 单位负责人： | 单位负责人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |