核医学信息管理系统需求参数

| 项目 | 配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务平台管理软件 | 数据库服务软件 | 套 | 1 |
|  | 数据存储管理软件 | 套 | 1 |
|  | DICOM SERVER图像接收管理软件 | 套 | 1 |
|  | HIS、电子病历接口服务软件 | 套 | 1 |
|  | PACS 接口服务软件 | 套 | 1 |
| 预约登记叫号工作站 | 预约登记软件 | 套 | 2 |
| 病史问诊工作站 | 病史问诊管理软件 | 套 | 1 |
| 注射管理工作站 | 注射管理软件 | 套 | 1 |
| 检查管理工作站 | 检查质量控制软件 | 套 | 2 |
| 影像融合处理与报告工作站 | PET-MR/PET-CT/SPECT-CT图像融合处理软件 | 套 | 8 |
|  | 异机配准与融合处理软件 | 套 |  |
|  | PET-MR/PET-CT/SPECT-CT报告输出与审核软件 | 套 |  |
|  | 核医学定制随访软件 | 套 |  |
|  | 核医学知识库软件 | 套 |  |
| 临床Web图像融合处理 | 网页版全院远程查看影像及图像融合处理模块，不限制浏览点 | 套 | 1 |
| 主任管理工作站 | PET-MR/PET-CT/SPECT-CT图像融合处理软件 | 套 | 1 |
|  | 异机配准与融合处理软件 | 套 |  |
|  | PET-MR/PET-CT/SPECT-CT报告输出与审核软件 | 套 |  |
|  | 核医学定制随访软件 | 套 |  |
|  | 核医学知识库软件 | 套 |  |
| 胶片数字化系统 | 胶片数字化扫描与入库管理软件 | 套 | 1 |
| 纸张数字化系统 | 纸质资料数字化扫描与入库管理软件、含高拍仪 | 套 | 1 |
| 治疗效果评估系统 | 临床治疗效果评估软件 | 套 | 1 |
| 统计质控系统 | 数据统计与质控管理软件 | 套 | 1 |
| 服务器 | CPU:intel i9 内存:128GB 硬盘:10TB SATA *3 固态硬盘:M.2接口1TB 电源:1000W | 套 | 1 |